## Slide 1: 平成28年度光応用工学計算機実習 偏光～ジョーンズ計算法 レポート課題
ジョーンズベクトル・ジョーンズ行列を
用いた計算によって答えを出す問題
担当教員 森篤史、岸川博紀

## Slide 2: 練習問題
x偏光をリターデーションΓのサンプル（進相軸は+45°方向）を透過させると、一般には楕円偏光になる。これを示せ。δ=2πΓ/λとせよ。λは使用する光の波長である。
更にその楕円偏光をx軸が進相軸の1/4波長板に透過させると直線偏光になる。これを示せ。
その直線偏光の電場の振動方向とΓの関係を求めよ。
その直線偏光を透過軸がy軸よりθ傾いた直線偏光子（検光子）を透過させた後の強度I（相対値）をθの関数として計算せよ。
全光学系のジョーンズベクトル・ジョーンズ行列による表現を書け。

## Slide 3: 演習問題
練習問題の複屈折測定法はセナルモン法と呼ばれる。セナルモン法において、1/4波長板のリターデーションが正確にπ/2の複屈折位相差（γ）を与えない場合（γ≠π/2）を考える。この場合の全光学系（検光子まで含めて）のジョーンズベクトル・ジョーンズ行列による表現を書け。
光強度I（相対値）を検光子の角度θの関数として計算せよ。
いろいろなγ(≒90°)について、I(θ)をプロットしてみよ。δの値は、π/6, π/4, π/3, ・・・などとしてみよ。理想的なセナルモン法と比較を行うと良い。

## Slide 4: レポート
締切 2月10日(金)
提出先 岸川（光棟410室） ※不在の場合はドア横BOXへ
記述内容
  目的（演習問題そのもの）
  セナルモン法の原理
  演習問題の回答
  考察
  まとめ
  参考文献

## Slide 5: セナルモン法とは
複屈折を示す媒質の、ある波長での進相軸と遅相軸の位相差を知る方法
光源
直線偏光
（X偏光）
直線偏光子
光学軸はX軸
直線偏光子
①光学軸をY軸にすれば
受光器に到達しない
受光器

## Slide 6: セナルモン法とは
複屈折を示す媒質の、ある波長での進相軸と遅相軸の位相差を知る方法
光源
直線偏光
（X偏光）
直線偏光子
光学軸はX軸
直線偏光子
光学軸はY軸
受光器
1/4波長板
（位相差γ=π/2）
②1/4波長板を追加
進相軸を直線偏光のX軸にあわせれば、
遅相軸側の偏光成分がないため遅れを受けず、
光はX偏光のままとなり受光器に到達しない。
直線偏光
（X偏光）
進相軸

## Slide 7: セナルモン法とは
複屈折を示す媒質の、ある波長での進相軸と遅相軸の位相差を知る方法
光源
直線偏光
（X偏光）
直線偏光子
光学軸はX軸
直線偏光子
光学軸はY軸
受光器
③ある媒質を追加
これも進相軸をX軸にすれば、
同様に光はX偏光のままなので
受光器に到達しない。
直線偏光
（X偏光）
ある媒質
（位相差δ）
進相軸

## Slide 8: セナルモン法とは
複屈折を示す媒質の、ある波長での進相軸と遅相軸の位相差を知る方法
光源
直線偏光
（X偏光）
直線偏光子
光学軸はX軸
直線偏光子
光学軸はY軸
受光器
④そこから媒質の角度を45度回転し、
進相軸をX軸から45度とする。
光は一般的に楕円偏光となり、後段の
直線偏光子を通過し受光器に到達する。
ある媒質
（位相差δ）
楕円偏光
進相軸
（45度）

## Slide 9: セナルモン法とは
複屈折を示す媒質の、ある波長での進相軸と遅相軸の位相差を知る方法
ある媒質
（位相差δ）
光源
直線偏光
（X偏光）
直線偏光子
直線偏光子
⑥Y軸からθ回転させれば光は通らない。
1/4波長板
（位相差γ=π/2）
受光器
楕円偏光
進相軸
（X軸）
θ
⑥θからδが分かる
δ=2θ
θ
進相軸
（45度）
⑤1/4波長板を再度追加
進相軸X軸の1/4波長板を追加すると、
通過後はX軸からθ傾いた直線偏光となる。

## Slide 10: 練習問題・演習問題の光学系そのもの
ただし、演習問題では1/4波長板の位相差がγ≠π/2の場合
計算結果に対する影響はどうなるかを考察する
ある媒質
（位相差δ）
光源
直線偏光
（X偏光）
直線偏光子
直線偏光子
⑥Y軸からθ回転させれば光は通らない。
1/4波長板
（位相差γ≠π/2）
受光器
楕円偏光
進相軸
（X軸）
θ
⑥θからδが分かる
δ=2θ
θ
進相軸
（45度）
⑤1/4波長板を再度追加
進相軸X軸の1/4波長板を追加すると、
通過後はX軸からθ傾いた直線偏光となる。

## Slide 11: 考察のポイント
青線：1/4波長板の位相差γ=π/2=90度
赤線：1/4波長板の位相差γ=0.8×π/2=72度
ある媒質の位相差δ=π/3
θ (×π/6)
この結果から何が言えるか？
欲しいのはθの値。そこからδ=2θで計算できる。
・青線はθ=π/6で最小 → δ=π/3が求まる
・赤線もθ≒π/6で最小 → δ≒π/3と言える
1/4波長板の位相差γ=90度かγ=72度は、計算結果にあまり大きな影響を与えない。
（参考）
市販品の1/4波長板（シグマ光機WPQW-IR-4M）
波長1000nm～1600nmで89度～92度の範囲